附件2

中央国家机关人防工程维护管理检查表

附件2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人防工程名称：  | 人防建筑面积： m2 | 战时功能： |
| 人防工程隶属单位：  | 一级单位： | 维护管理实施单位： |
| 检查记录   | **一、维护管理制度**□无问题 □有问题，具体如下： 1.制度建设： 2.资金落实： 3.档案记录： 4.使用情况： 5.安全管理： 6.平战转换： 7.其他：  |
| **二、工程口部** □无问题 □有问题，具体如下： 1.出入口： 2.防倒塌棚架： 3.竖井： 4.采光窗： 5.扩散（活门）室： 6.其他：  |
| **三、工程结构**□无问题 □有问题，具体如下： 1.完好情况： 2.后开孔洞： 3.渗漏水、排水： 4.装饰装修： 5.环境、卫生情况： 6.其他：  |
| **四、孔口防护设备设施**□无问题 □有问题，具体如下： 1.完整情况： 2.损坏、变形、老化、锈蚀、脏乱、堵塞、标牌破损等情况：  3.门扇、活门扇、活门板、挡窗板、窗扇、闭锁等启闭情况：  4.门、板等关闭严密情况： 5.其他：  |
| **五、通风空调设备设施** □无问题 □有问题，具体如下： 1.完整情况： 2.损坏、变形、老化、锈蚀、脏乱、漏气、着色不清等情况：  3.阀门、活门等启闭、密闭情况：  4.油网滤尘器、过滤吸收器： 5.风机、测压计、通风管道、除湿设备：  6.其他：  |
| **六、给排水设备设施**□无问题 □有问题，具体如下： 1.完整情况： 2.损坏、变形、老化、锈蚀、脏乱等情况：  3.管道： 4.储水、储油装置： 5.排水构筑物： 6.阀门、地漏等启闭、密闭情况： 7.水泵、卫生设备、消防设备： 8.其他：  |
| **七、供配电、照明及通信设备设施**□无问题 □有问题，具体如下： 1.完整情况：  2.松动、脏乱、标牌不清、锈蚀等情况：  3.布线杂乱、接线松脱、线路老化、接地不规范等情况：  4.柴油发电机组及其配套设备设施：  5.配电系统、照明系统、通风方式信号灯箱、防爆波呼叫按钮等：  6.接线、用电安全： 7.应急照明： 8.火灾报警系统： 9.其他：  |
| 人防工程隶属单位 | 于 年 月 日对该工程进行检查，存在问题 日内完成整改。（人防工程隶属单位盖章）负责人： 年 月 日  | 于 年 月 日完成整改，整改前、整改过程中及整改后照片附后。（人防工程隶属单位盖章）负责人： 年 月 日  |

填表人： 填表日期： 年 月 日