| 附件二 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央国家机关地下空间人员居住场所 卫生检测指标及判定值 |  |  |  |
| 检测项目 | 计量单位 | 判定值 | 备注 |
| 一氧化碳 | mg/m3 | ≤10 |  |
| 二氧化碳 | % | ≤0.15 |  |
| 细菌总数 | Cfu/皿 | ≤75 |  |
| 可吸入颗粒物 | mg/m3 | ≤0.15 |  |
| 氡 | Bq/m3 | ≤400 |  |
| 苯 | mg/m3 | ≤0.11 |  |
| 甲苯 | mg/m3 | ≤0.2 |  |
| 二甲苯 | mg/m3 | ≤0.2 |  |
| 甲醛 | mg/m3 | ≤0.12 |  |
| 积尘量 | g/m2 | ≤20 |  |
| 新风量 | m3(h·人） | ≥20 |  |